## Knoten
Langename | Bezeichnung | Knotenname | Knotentyp | uKn in kV
Trafostation_OS | Trafostation_OS | Trafostation_OS | 3 | 20 | 1 |  | 1
main_busbar_1 | main_busbar_1 | main_busbar_1 | 0 | 0.4 | 2 |  | 2
K1_1 | K1_1 | K1_1 | 0 | 0.4 | 3 | Parkplace1 | 3
K1_2 | K1_2 | K1_2 | 0 | 0.4 | 3 | CRE | 4
K1_3 | K1_3 | K1_3 | 0 | 0.4 | 3 | Free | 5
K1_4 | K1_4 | K1_4 | 0 | 0.4 | 3 | MFH1 | 6
K1_5 | K1_5 | K1_5 | 0 | 0.4 | 3 | SFH4 | 7
K1_6 | K1_6 | K1_6 | 0 | 0.4 | 3 | SFH5 | 8
K1_7 | K1_7 | K1_7 | 0 | 0.4 | 3 | MFH2 | 9
K1_8 | K1_8 | K1_8 | 0 | 0.4 | 3 | SFH6 | 10
K1_9 | K1_9 | K1_9 | 0 | 0.4 | 3 | MFH3 | 11
K1_10 | K1_10 | K1_10 | 0 | 0.4 | 3 | SFH7 | 12
K1_11 | K1_11 | K1_11 | 0 | 0.4 | 3 | MFH4 | 13
K1_12 | K1_12 | K1_12 | 0 | 0.4 | 3 | SFH8 | 14
K1_13 | K1_13 | K1_13 | 0 | 0.4 | 3 | SFH9 | 15
K1_14 | K1_14 | K1_14 | 0 | 0.4 | 3 | MFH5 | 16
K1_15 | K1_15 | K1_15 | 0 | 0.4 | 3 | MFH6 | 17
K1_16 | K1_16 | K1_16 | 0 | 0.4 | 3 | SFH1 | 18
K1_17 | K1_17 | K1_17 | 0 | 0.4 | 3 | SFH10 | 19
K1_18 | K1_18 | K1_18 | 0 | 0.4 | 3 | SFH11 | 20
K1_19 | K1_19 | K1_19 | 0 | 0.4 | 3 | SFH12 | 21
K1_20 | K1_20 | K1_20 | 0 | 0.4 | 3 | SFH13 | 22
K1_21 | K1_21 | K1_21 | 0 | 0.4 | 3 | SFH14 | 23
K1_22 | K1_22 | K1_22 | 0 | 0.4 | 3 | SFH15 | 24
K1_23 | K1_23 | K1_23 | 0 | 0.4 | 3 | SFH16 | 25
K1_24 | K1_24 | K1_24 | 0 | 0.4 | 3 | free | 26
K1_25 | K1_25 | K1_25 | 0 | 0.4 | 3 | SFH17 | 27
K1_26 | K1_26 | K1_26 | 0 | 0.4 | 3 | SFH18 | 28
K1_27 | K1_27 | K1_27 | 0 | 0.4 | 3 | Parkplace2 | 29
K1_28 | K1_28 | K1_28 | 0 | 0.4 | 3 | SFH19 | 30
K1_29 | K1_29 | K1_29 | 0 | 0.4 | 3 | SFH2 | 31
K1_30 | K1_30 | K1_30 | 0 | 0.4 | 3 | SFH20 | 32
K1_31 | K1_31 | K1_31 | 0 | 0.4 | 3 | SFH21 | 33
K1_32 | K1_32 | K1_32 | 0 | 0.4 | 3 | SFH22 | 34
K1_33 | K1_33 | K1_33 | 0 | 0.4 | 3 | SFH23 | 35
K1_34 | K1_34 | K1_34 | 0 | 0.4 | 3 | SFH24 | 36
K1_35 | K1_35 | K1_35 | 0 | 0.4 | 3 | SFH25 | 37
K1_36 | K1_36 | K1_36 | 0 | 0.4 | 3 | SFH3 | 38

## PV
| House_type | Persons/dwellings | size of house m2 | 50percentpv area | GCR | PV_P | PV_Q
v1 | K1_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parkplace1
v2 | K1_2 |  | 2280 | 1140 | 570 | 92.055 | 0 | CRE
v3 | K1_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Free
v4 | K1_4 | 1 | 120 | 60 | 30 | 4.845 | 0 | MFH1
v5 | K1_5 | 36 | 1512 | 756 | 378 | 61.047 | 0 | SFH4
v6 | K1_6 | 30 | 1260 | 630 | 315 | 50.8725 | 0 | SFH5
v7 | K1_7 | 2 | 160 | 80 | 40 | 6.46 | 0 | MFH2
v8 | K1_8 | 32 | 1344 | 672 | 336 | 54.264 | 0 | SFH6
v9 | K1_9 | 3 | 180 | 90 | 45 | 7.2675 | 0 | MFH3
v10 | K1_10 | 48 | 2500 | 1250 | 625 | 100.9375 | 0 | SFH7
v11 | K1_11 | 4 | 190 | 95 | 47.5 | 7.6713 | 0 | MFH4
v12 | K1_12 | 45 | 2300 | 1150 | 575 | 92.8625 | 0 | SFH8
v13 | K1_13 | 52 | 3000 | 1500 | 750 | 121.125 | 0 | SFH9
v14 | K1_14 | 5 | 180 | 90 | 45 | 7.2675 | 0 | MFH5
v15 | K1_15 | 2 | 140 | 70 | 35 | 5.6525 | 0 | MFH6
v16 | K1_16 | 3 | 160 | 80 | 40 | 6.46 | 0 | SFH1
v17 | K1_17 | 4 | 140 | 70 | 35 | 5.6525 | 0 | SFH10
v18 | K1_18 | 2 | 120 | 60 | 30 | 4.845 | 0 | SFH11
v19 | K1_19 | 1 | 140 | 70 | 35 | 5.6525 | 0 | SFH12
v20 | K1_20 | 4 | 150 | 75 | 37.5 | 6.0563 | 0 | SFH13
v21 | K1_21 | 3 | 180 | 90 | 45 | 7.2675 | 0 | SFH14
v22 | K1_22 | 2 | 130 | 65 | 32.5 | 5.2488 | 0 | SFH15
v23 | K1_23 | 1 | 130 | 65 | 32.5 | 5.2488 | 0 | SFH16
v24 | K1_24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | free
v24 | K1_25 | 3 | 200 | 100 | 50 | 8.075 | 0 | SFH17
v25 | K1_26 | 3 | 150 | 75 | 37.5 | 6.0563 | 0 | SFH18
v26 | K1_27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parkplace2
v27 | K1_28 | 2 | 160 | 80 | 40 | 6.46 | 0 | SFH19
v28 | K1_29 | 3 | 140 | 70 | 35 | 5.6525 | 0 | SFH2
v29 | K1_30 | 3 | 150 | 75 | 37.5 | 6.0563 | 0 | SFH20
v30 | K1_31 | 4 | 150 | 75 | 37.5 | 6.0563 | 0 | SFH21
v31 | K1_32 | 3 | 160 | 80 | 40 | 6.46 | 0 | SFH22
v32 | K1_33 | 3 | 120 | 60 | 30 | 4.845 | 0 | SFH23
v33 | K1_34 | 3 | 130 | 65 | 32.5 | 5.2488 | 0 | SFH24
v34 | K1_35 | 3 | 150 | 75 | 37.5 | 6.0563 | 0 | SFH25
v35 | K1_36 | 2 | 160 | 80 | 40 | 6.46 | 0 | SFH3

## Heating_load
| House_type | Persons/dwellings | size of house m2 | heat_load per year KWhr
v1 | SFH1 | 1 | 120 | 1800
v2 | SFH2 | 2 | 160 | 2400
v3 | SFH3 | 3 | 180 | 2700
v4 | SFH4 | 4 | 190 | 2850
v5 | SFH5 | 5 | 180 | 2700
v6 | SFH6 | 2 | 140 | 2100
v7 | SFH7 | 3 | 160 | 2400
v8 | SFH8 | 4 | 140 | 2100
v9 | SFH9 | 2 | 120 | 1800
v10 | SFH10 | 1 | 140 | 2100
v11 | SFH11 | 4 | 150 | 2250
v12 | SFH12 | 3 | 180 | 2700
v13 | SFH13 | 2 | 130 | 1950
v14 | SFH14 | 1 | 130 | 1950
v15 | SFH15 | 3 | 200 | 3000
v16 | SFH16 | 3 | 150 | 2250
v17 | SFH17 | 2 | 160 | 2400
v18 | SFH18 | 3 | 140 | 2100
v19 | SFH19 | 3 | 150 | 2250
v20 | SFH20 | 4 | 150 | 2250
v21 | SFH21 | 3 | 160 | 2400
v22 | SFH22 | 3 | 120 | 1800
v23 | SFH23 | 3 | 130 | 1950
v24 | SFH24 | 3 | 150 | 2250
v25 | SFH25 | 2 | 160 | 2400
v26 | MFH1 | 36 | 1512 | 22680
v27 | MFH2 | 30 | 1260 | 18900
v28 | MFH3 | 32 | 1344 | 20160
v29 | MFH4 | 48 | 2500 | 37500
v30 | MFH5 | 45 | 2300 | 34500
v31 | MFH6 | 52 | 3000 | 45000

## Trafos
TrNam | vK | zK | vK status | zK status | StatLS | StatE | UrTOS in kV | UrTUS in kV | SrT in MVA | uk in % | Pk in kW | P0 in kW | I0 in % | k | ID | vK ID | zK ID | Anmerkung

## Leitungen
LtgNam | vK | zK | vK status | zK status | StatLS | StatE | l in km | R in Ohm/km | X in mH/km | C in nF/km | Anmerkung | Imax in kA
1 | Trafostation_OS | main_busbar_1 | 1 | 1 | 1;1 | 0;0 | 0.01 | 0.253 | 0.0080425 | 0 | Kabel (NAYY 4x150) | 0.275 | Parkplace1
1 | main_busbar_1 | K1_1 | 1 | 1 | 1;1 | 0;0 | 0.01 | 0.253 | 0.0080425 | 0 | Kabel (NAYY 4x150) | 0.275 | Parkplace1 | 0.00253 | 8.0425e-05
2 | K1_1 | K1_2 | 1 | 1 | 1;1 | 0;0 | 0.01 | 0.253 | 0.0080425 | 0 | Kabel (NAYY 4x150) | 0.275 | CRE | 0.00253 | 8.0425e-05
3 | K1_2 | K1_3 | 1 | 1 | 1;1 | 0;0 | 0.01 | 0.253 | 0.0080425 | 0 | Kabel (NAYY 4x150) | 0.275 | Free | 0.00253 | 8.0425e-05
4 | K1_3 | K1_4 | 1 | 1 | 1;1 | 0;0 | 0.01 | 0.253 | 0.0080425 | 0 | Kabel (NAYY 4x150) | 0.275 | MFH1 | 0.00253 | 8.0425e-05
5 | K1_4 | K1_5 | 1 | 1 | 1;1 | 0;0 | 0.01 | 0.253 | 0.0080425 | 0 | Kabel (NAYY 4x150) | 0.275 | SFH4 | 0.00253 | 8.0425e-05
6 | K1_5 | K1_6 | 1 | 1 | 1;1 | 0;0 | 0.01 | 0.253 | 0.0080425 | 0 | Kabel (NAYY 4x150) | 0.275 | SFH5 | 0.00253 | 8.0425e-05
7 | K1_6 | K1_7 | 1 | 1 | 1;1 | 0;0 | 0.01 | 0.253 | 0.0080425 | 0 | Kabel (NAYY 4x150) | 0.275 | MFH2 | 0.00253 | 8.0425e-05
8 | K1_7 | K1_8 | 1 | 1 | 1;1 | 0;0 | 0.01 | 0.253 | 0.0080425 | 0 | Kabel (NAYY 4x150) | 0.275 | SFH6 | 0.00253 | 8.0425e-05
9 | K1_8 | K1_9 | 1 | 1 | 1;1 | 0;0 | 0.01 | 0.253 | 0.0080425 | 0 | Kabel (NAYY 4x150) | 0.275 | MFH3 | 0.00253 | 8.0425e-05
10 | K1_9 | K1_10 | 1 | 1 | 1;1 | 0;0 | 0.01 | 0.253 | 0.0080425 | 0 | Kabel (NAYY 4x150) | 0.275 | SFH7 | 0.00253 | 8.0425e-05
11 | K1_10 | K1_11 | 1 | 1 | 1;1 | 0;0 | 0.01 | 0.253 | 0.0080425 | 0 | Kabel (NAYY 4x150) | 0.275 | MFH4 | 0.00253 | 8.0425e-05
12 | K1_11 | K1_12 | 1 | 1 | 1;1 | 0;0 | 0.01 | 0.253 | 0.0080425 | 0 | Kabel (NAYY 4x150) | 0.275 | SFH8 | 0.00253 | 8.0425e-05
13 | K1_12 | K1_13 | 1 | 1 | 1;1 | 0;0 | 0.01 | 0.253 | 0.0080425 | 0 | Kabel (NAYY 4x150) | 0.275 | SFH9 | 0.00253 | 8.0425e-05
14 | main_busbar_1 | K1_14 | 1 | 1 | 1;1 | 0;0 | 0.01 | 0.253 | 0.0080425 | 0 | Kabel (NAYY 4x150) | 0.275 | MFH5 | 0.00253 | 8.0425e-05
15 | K1_14 | K1_15 | 1 | 1 | 1;1 | 0;0 | 0.01 | 0.253 | 0.0080425 | 0 | Kabel (NAYY 4x150) | 0.275 | MFH6 | 0.00253 | 8.0425e-05
16 | K1_15 | K1_16 | 1 | 1 | 1;1 | 0;0 | 0.01 | 0.253 | 0.0080425 | 0 | Kabel (NAYY 4x150) | 0.275 | SFH1 | 0.00253 | 8.0425e-05
17 | K1_16 | K1_17 | 1 | 1 | 1;1 | 0;0 | 0.01 | 0.253 | 0.0080425 | 0 | Kabel (NAYY 4x150) | 0.275 | SFH10 | 0.00253 | 8.0425e-05
18 | K1_17 | K1_18 | 1 | 1 | 1;1 | 0;0 | 0.01 | 0.253 | 0.0080425 | 0 | Kabel (NAYY 4x150) | 0.275 | SFH11 | 0.00253 | 8.0425e-05
19 | K1_18 | K1_19 | 1 | 1 | 1;1 | 0;0 | 0.01 | 0.253 | 0.0080425 | 0 | Kabel (NAYY 4x150) | 0.275 | SFH12 | 0.00253 | 8.0425e-05
20 | K1_19 | K1_20 | 1 | 1 | 1;1 | 0;0 | 0.01 | 0.253 | 0.0080425 | 0 | Kabel (NAYY 4x150) | 0.275 | SFH13 | 0.00253 | 8.0425e-05
21 | K1_20 | K1_21 | 1 | 1 | 1;1 | 0;0 | 0.01 | 0.253 | 0.0080425 | 0 | Kabel (NAYY 4x150) | 0.275 | SFH14 | 0.00253 | 8.0425e-05
22 | K1_21 | K1_22 | 1 | 1 | 1;1 | 0;0 | 0.01 | 0.253 | 0.0080425 | 0 | Kabel (NAYY 4x150) | 0.275 | SFH15 | 0.00253 | 8.0425e-05
23 | K1_22 | K1_23 | 1 | 1 | 1;1 | 0;0 | 0.01 | 0.253 | 0.0080425 | 0 | Kabel (NAYY 4x150) | 0.275 | SFH16 | 0.00253 | 8.0425e-05
24 | K1_23 | K1_24 | 1 | 1 | 1;1 | 0;0 | 0.01 | 0.253 | 0.0080425 | 0 | Kabel (NAYY 4x150) | 0.275 | free | 0.00253 | 8.0425e-05
25 | K1_24 | K1_25 | 1 | 1 | 1;1 | 0;0 | 0.01 | 0.253 | 0.0080425 | 0 | Kabel (NAYY 4x150) | 0.275 | SFH17 | 0.00253 | 8.0425e-05
26 | K1_25 | K1_26 | 1 | 1 | 1;1 | 0;0 | 0.01 | 0.253 | 0.0080425 | 0 | Kabel (NAYY 4x150) | 0.275 | SFH18 | 0.00253 | 8.0425e-05
27 | K1_26 | K1_27 | 1 | 1 | 1;1 | 0;0 | 0.01 | 0.253 | 0.0080425 | 0 | Kabel (NAYY 4x150) | 0.275 | Parkplace2 | 0.00253 | 8.0425e-05
28 | K1_24 | K1_28 | 1 | 1 | 1;1 | 0;0 | 0.01 | 0.253 | 0.0080425 | 0 | Kabel (NAYY 4x150) | 0.275 | SFH19 | 0.00253 | 8.0425e-05
29 | K1_28 | K1_29 | 1 | 1 | 1;1 | 0;0 | 0.01 | 0.253 | 0.0080425 | 0 | Kabel (NAYY 4x150) | 0.275 | SFH2 | 0.00253 | 8.0425e-05
30 | K1_29 | K1_30 | 1 | 1 | 1;1 | 0;0 | 0.01 | 0.253 | 0.0080425 | 0 | Kabel (NAYY 4x150) | 0.275 | SFH20 | 0.00253 | 8.0425e-05
31 | K1_30 | K1_31 | 1 | 1 | 1;1 | 0;0 | 0.01 | 0.253 | 0.0080425 | 0 | Kabel (NAYY 4x150) | 0.275 | SFH21 | 0.00253 | 8.0425e-05
32 | K1_31 | K1_32 | 1 | 1 | 1;1 | 0;0 | 0.01 | 0.253 | 0.0080425 | 0 | Kabel (NAYY 4x150) | 0.275 | SFH22 | 0.00253 | 8.0425e-05
33 | K1_32 | K1_33 | 1 | 1 | 1;1 | 0;0 | 0.01 | 0.253 | 0.0080425 | 0 | Kabel (NAYY 4x150) | 0.275 | SFH23 | 0.00253 | 8.0425e-05
34 | K1_33 | K1_34 | 1 | 1 | 1;1 | 0;0 | 0.01 | 0.253 | 0.0080425 | 0 | Kabel (NAYY 4x150) | 0.275 | SFH24 | 0.00253 | 8.0425e-05
35 | K1_34 | K1_35 | 1 | 1 | 1;1 | 0;0 | 0.01 | 0.253 | 0.0080425 | 0 | Kabel (NAYY 4x150) | 0.275 | SFH25 | 0.00253 | 8.0425e-05
36 | K1_35 | K1_36 | 1 | 1 | 1;1 | 0;0 | 0.01 | 0.253 | 0.0080425 | 0 | Kabel (NAYY 4x150) | 0.275 | SFH3 | 0.00253 | 8.0425e-05

## Last
Name | Knoten | P | Q in MVar | ID | Knoten ID | Anmerkung | flats | no of persons per flat/rooms | total persons | load profile | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | heatpumps | Year | number of EVs | Number of nodes | number of nodes per EV | number of heat pumps | EV additions | difference
v1 | K1_1 | 0 | 0 |  |  | Parkplace1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [12 empty] | 20 Basis | 12 | 36 | 177 | 53 | 6 | 0 | 242 |  | Parkplace1
v2 | K1_2 | 1 | 0 |  |  | CRE | 0 | 0 | 0 | 1 | [13 empty] | 23 | 36 | 47 | 53 | 23 | 0 |  |  | CRE
v3 | K1_3 | 0 | 0 |  |  | Free | 0 | 0 | 0 | 1 | [13 empty] | 34 | 36 | 32 | 53 | 34 | 0 |  |  | Free
v4 | K1_4 | 1 | 0 |  |  | MFH1 | 12 | 2 | 24 | 8 9 13 15 3 | [13 empty] | 40 | 36 | 27 | 53 | 40 | 0 |  |  | MFH1
v5 | K1_5 | 1 | 0 |  |  | SFH4 | 1 | 5 | 5 | 28 | [13 empty] | 121 | 36 | 9 | 53 | 121 | 0 |  |  | SFH4
v6 | K1_6 | 1 | 0 |  |  | SFH5 | 1 | 5 | 5 | 47 | [13 empty] | 234 | 36 | 5 | 53 | 228 | 6 |  |  | SFH5
v7 | K1_7 | 1 | 0 |  |  | MFH2 | 12 | 2 | 24 | 12 14 8 9 3 5 | [13 empty] | 272 | 36 | 4 | 53 | 267 | 5 |  |  | MFH2
v8 | K1_8 | 1 | 0 |  |  | SFH6 | 1 | 1 | 1 | 6 | [12 empty] | SFH1 | SFH2 | SFH3 | SFH4 | SFH5 |  |  |  |  | SFH6
v9 | K1_9 | 1 | 0 |  |  | MFH3 | 16 | 2 | 32 | 12 14 16 36 8 | [12 empty] | 4 | 8 | 12 | 22 | 28 |  |  | MV | SF | MFH3
v10 | K1_10 | 1 | 0 |  |  | SFH7 | 1 | 1 | 1 | 4 | [12 empty] | 6 | 9 | 14 | 30 | 38 |  |  | 3622 | 3617 | SFH7
v11 | K1_11 | 1 | 0 |  |  | MFH4 | 16 | 2 | 32 | 44 51 66 15 | [13 empty] | 13 | 16 | 41 | 47 |  |  | 6 | 6 | MFH4
v12 | K1_12 | 1 | 0 |  |  | SFH8 | 1 | 1 | 1 | 6 | [13 empty] | 15 | 36 | 52 | 58 |  |  | 27 | 27 | SFH8
v13 | K1_13 | 1 | 0 |  |  | SFH9 | 1 | 1 | 1 | 4 | [14 empty] | 44 |  | 67 |  |  | 37 | 37 | SFH9
v14 | K1_14 | 1 | 0 |  |  | MFH5 | 16 | 2 | 32 | 14 12 13 15 15 5 | [14 empty] | 51 |  |  |  |  | 44 | 44 | MFH5
v15 | K1_15 | 1 | 0 |  |  | MFH6 | 16 | 2 | 32 | 66 44 2 3 5 15 8 | [14 empty] | 66 |  |  |  |  | 129 | 129 | MFH6
v16 | K1_16 | 1 | 0 |  |  | SFH1 | 1 | 3 | 3 | 12 | [19 empty] | 246 | 246 | SFH1
v17 | K1_17 | 1 | 0 |  |  | SFH10 | 1 | 4 | 4 | 22 | [19 empty] | 286 | 286 | SFH10
v18 | K1_18 | 1 | 0 |  |  | SFH11 | 1 | 2 | 2 | 8 | [21 empty] | SFH11
v19 | K1_19 | 1 | 0 |  |  | SFH12 | 1 | 1 | 1 | 6 | [12 empty] | MFH1 | MFH2 | MFH3 | MFH4 | MFH5 |  |  |  |  | SFH12
v20 | K1_20 | 1 | 0 |  |  | SFH13 | 1 | 4 | 4 | 30 | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 |  |  |  |  | SFH13
v21 | K1_21 | 1 | 0 |  |  | SFH14 | 1 | 3 | 3 | 14 | [14 empty] | 5 | 9 | 14 |  |  |  |  | SFH14
v22 | K1_22 | 1 | 0 |  |  | SFH15 | 1 | 2 | 2 | 9 | [15 empty] | 13 | 16 |  |  |  |  | SFH15
v23 | K1_23 | 1 | 0 |  |  | SFH16 | 1 | 1 | 1 | 4 | [15 empty] | 15 | 36 |  |  |  |  | SFH16
v24 | K1_24 | 0 | 0 |  |  | free | 0 | 0 | 0 | 1 | [16 empty] | 44 |  |  |  |  | Free
v25 | K1_25 | 1 | 0 |  |  | SFH17 | 1 | 3 | 3 | 16 | [16 empty] | 51 |  |  |  |  | SFH17
v26 | K1_26 | 1 | 0 |  |  | SFH18 | 1 | 3 | 3 | 36 | [16 empty] | 66 |  |  |  |  | SFH18
v27 | K1_27 | 0 | 0 |  |  | Parkplace2 | 0 | 0 | 0 | 1 | [21 empty] | Parkplace2
v28 | K1_28 | 1 | 0 |  |  | SFH19 | 1 | 2 | 2 | 13 | [21 empty] | SFH19
v29 | K1_29 | 1 | 0 |  |  | SFH2 | 1 | 3 | 3 | 44 | [21 empty] | SFH2
v30 | K1_30 | 1 | 0 |  |  | SFH20 | 1 | 3 | 3 | 51 | [21 empty] | SFH20
v31 | K1_31 | 1 | 0 |  |  | SFH21 | 1 | 4 | 4 | 41 | [21 empty] | SFH21
v32 | K1_32 | 1 | 0 |  |  | SFH22 | 1 | 3 | 3 | 66 | [21 empty] | SFH22
v33 | K1_33 | 1 | 0 |  |  | SFH23 | 1 | 3 | 3 | 4 8 | [21 empty] | SFH23
v34 | K1_34 | 1 | 0 |  |  | SFH24 | 1 | 3 | 3 | 6 9 | [21 empty] | SFH24
v35 | K1_35 | 1 | 0 |  |  | SFH25 | 1 | 3 | 3 | 12 | [21 empty] | SFH25
v36 | K1_36 | 1 | 0 |  |  | SFH3 | 1 | 2 | 2 | 15 | [21 empty] | SFH3

## number of EV
109.2606 | 0.30593 | 2.2015 | 10.9261 | 2.7516 | 20.1788 | 99.518 | Anteil E-Fahrzeuge | 0.0028 | 0.020149 | 0.1
389.9622 | 1.0919 | 7.8572 | 38.9962 | 3 | 20 | 100 | Personen / Fahrzeug |  | 1.46
317.7731 | 0.88976 | 6.4027 | 31.7773 |  |  |  | Wege / Person |  | 2.9873
185.79 | 0.52021 | 3.7434 | 18.579
150.0031 | 0.42001 | 3.0224 | 15.0003
291.2879 | 0.81561 | 5.8691 | 29.1288
697.3649 | 1.9526 | 14.051 | 69.7365
589.1323 | 1.6496 | 11.8702 | 58.9132
485.8268 | 1.3603 | 9.7888 | 48.5827
76.295 | 0.21363 | 1.5372 | 7.6295
258.4671 | 0.72371 | 5.2078 | 25.8467
185.3981 | 0.51911 | 3.7355 | 18.5398
159.4769 | 0.44654 | 3.2132 | 15.9477
73.9331 | 0.20701 | 1.4897 | 7.3933
20.7629 | 0.058136 | 0.41834 | 2.0763
47.3912 | 0.1327 | 0.95487 | 4.7391
305.456 | 0.85528 | 6.1545 | 30.5456
| 12 | 88 | 434

## positive
Nodes | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Year | number of EVs | Number of nodes | number of nodes per EV | Number of persons
K1_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 3 | 36 | 0.083333 | 242 | 24
K1_2 | 0 | [9 empty] | 1 | 22 |  | 36 | 0
K1_3 | 0 | [9 empty] | 0 | 23 |  | 36 | 0
K1_4 | 0 | [9 empty] | 1 | 24 |  | 36 | 0
K1_5 | 0 | [9 empty] | 1 | 25 | 21 | 36 | 0.58333
K1_6 | 0 | [9 empty] | 0 | 26 |  | 36 | 0
K1_7 | 0 | [9 empty] | 1 | 27 |  | 36 | 0
K1_8 | 0 | [9 empty] | 1 | 28 |  | 36 | 0
K1_9 | 0 | [9 empty] | 0 | 29 |  | 36 | 0
K1_10 | 0 | [9 empty] | 1 | 30 |  | 36 | 0
K1_11 | 0 | [9 empty] | 1 | 31 | 48 | 36 | 1.3333
K1_12 | 1 | [9 empty] | 0
K1_13 | 0 | [9 empty] | 1
K1_14 | 0 | [9 empty] | 1
K1_15 | 0 | [9 empty] | 0
K1_16 | 0 | [9 empty] | 1
K1_17 | 0 | [9 empty] | 1
K1_18 | 0 | [9 empty] | 0
K1_19 | 0 | [9 empty] | 1
K1_20 | 0 | [9 empty] | 1
K1_21 | 0 | [9 empty] | 0
K1_22 | 0 | [9 empty] | 1
K1_23 | 0 | [9 empty] | 1
K1_24 | 1 | [9 empty] | 0
K1_25 | 0 | [9 empty] | 1
K1_26 | 0 | [9 empty] | 1
K1_27 | 0 | [9 empty] | 0
K1_28 | 0 | [9 empty] | 1
K1_29 | 0 | [9 empty] | 1
K1_30 | 0 | [9 empty] | 0
K1_31 | 0 | [9 empty] | 1
K1_32 | 0 | [9 empty] | 1
K1_33 | 0 | [9 empty] | 0
K1_34 | 0 | [9 empty] | 1
K1_35 | 0 | [9 empty] | 1
K1_36 | 1 | [9 empty] | 0

## trend
Nodes | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Year | number of EVs | Number of nodes | number of nodes per EV | Number of persons
K1_1 | 0 | [10 empty] | 21 | 3 | 36 |  | 242
K1_2 | 0 | [10 empty] | 22 |  | 36
K1_3 | 0 | [10 empty] | 23 |  | 36
K1_4 | 0 | [10 empty] | 24 |  | 36
K1_5 | 0 | [10 empty] | 25 | 18 | 36
K1_6 | 0 | [10 empty] | 26 |  | 36
K1_7 | 0 | [10 empty] | 27 |  | 36
K1_8 | 0 | [10 empty] | 28
K1_9 | 0 | [10 empty] | 29
K1_10 | 0 | [10 empty] | 30
K1_11 | 0 | [10 empty] | 31 | 114
K1_12 | 1
K1_13 | 0
K1_14 | 0
K1_15 | 0
K1_16 | 0
K1_17 | 0
K1_18 | 0
K1_19 | 0
K1_20 | 0
K1_21 | 0
K1_22 | 0
K1_23 | 0
K1_24 | 1
K1_25 | 0
K1_26 | 0
K1_27 | 0
K1_28 | 0
K1_29 | 0
K1_30 | 0
K1_31 | 0
K1_32 | 0
K1_33 | 0
K1_34 | 0
K1_35 | 0
K1_36 | 1

## negative
Nodes | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Year | number of EVs | Number of nodes | number of nodes per EV | Number of persons
K1_1 | 0 | [10 empty] | 21 | 3 | 36 |  | 242
K1_2 | 0 | [10 empty] | 22 |  | 36
K1_3 | 0 | [10 empty] | 23 |  | 36
K1_4 | 0 | [10 empty] | 24 |  | 36
K1_5 | 0 | [10 empty] | 25 |  | 36
K1_6 | 0 | [10 empty] | 26 | 13 | 36
K1_7 | 0 | [10 empty] | 27 |  | 36
K1_8 | 0 | [10 empty] | 28
K1_9 | 0 | [10 empty] | 29
K1_10 | 0 | [10 empty] | 30
K1_11 | 0 | [10 empty] | 31 | 60
K1_12 | 1
K1_13 | 0
K1_14 | 0
K1_15 | 0
K1_16 | 0
K1_17 | 0
K1_18 | 0
K1_19 | 0
K1_20 | 0
K1_21 | 0
K1_22 | 0
K1_23 | 0
K1_24 | 1
K1_25 | 0
K1_26 | 0
K1_27 | 0
K1_28 | 0
K1_29 | 0
K1_30 | 0
K1_31 | 0
K1_32 | 0
K1_33 | 0
K1_34 | 0
K1_35 | 0
K1_36 | 1

## Sheet1
Negative | Trend | Positive
242 | 238792 | 238792
296663.3905 | 303754.8519 | 307300.5826
397195.7812 | 430434.9353 | 448186.6805
521819.0759 | 606714.8062 | 654935.2073
705980.4216 | 899132.1581 | 1016613.7465
970676.0795 | 1370926.4068 | 1632006.1661
1424299.3278 | 2278542.7226 | 2880486.4675
1950274.8527 | 3459879.4084 | 4594179.3418
2670480.8604 | 5275671.2484 | 6862487.2092
3757664.4076 | 7543979.1158 | 9130795.0766
5088704.804 | 9812286.9832 | 11399102.944
6819682.3889 | 12080594.8506 | 13667410.8114

## Erzeugung
Name | Knoten | P in KW | Q in MVar | ID
PV1 | K1_1 | 0 | 0 | PV | Parkplace1
PV2 | K1_2 | 92.055 | 0 | PV | CRE
PV3 | K1_3 | 0 | 0 | PV | Free
PV4 | K1_4 | 4.845 | 0 | PV | MFH1
PV5 | K1_5 | 61.047 | 0 | PV | SFH4
PV6 | K1_6 | 50.8725 | 0 | PV | SFH5
PV7 | K1_7 | 6.46 | 0 | PV | MFH2
PV8 | K1_8 | 54.264 | 0 | PV | SFH6
PV9 | K1_9 | 7.2675 | 0 | PV | MFH3
PV10 | K1_10 | 100.9375 | 0 | PV | SFH7
PV11 | K1_11 | 7.6713 | 0 | PV | MFH4
PV12 | K1_12 | 92.8625 | 0 | PV | SFH8
PV13 | K1_13 | 121.125 | 0 | PV | SFH9
PV14 | K1_14 | 7.2675 | 0 | PV | MFH5
PV15 | K1_15 | 5.6525 | 0 | PV | MFH6
PV16 | K1_16 | 6.46 | 0 | PV | SFH1
PV17 | K1_17 | 5.6525 | 0 | PV | SFH10
PV18 | K1_18 | 4.845 | 0 | PV | SFH11
PV19 | K1_19 | 5.6525 | 0 | PV | SFH12
PV20 | K1_20 | 6.0563 | 0 | PV | SFH13
PV21 | K1_21 | 7.2675 | 0 | PV | SFH14
PV22 | K1_22 | 5.2488 | 0 | PV | SFH15
PV23 | K1_23 | 5.2488 | 0 | PV | SFH16
PV24 | K1_24 | 0 | 0 | PV | free
PV25 | K1_25 | 8.075 | 0 | PV | SFH17
PV26 | K1_26 | 6.0563 | 0 | PV | SFH18
PV27 | K1_27 | 0 | 0 | PV | Parkplace2
PV28 | K1_28 | 6.46 | 0 | PV | SFH19
PV29 | K1_29 | 5.6525 | 0 | PV | SFH2
PV30 | K1_30 | 6.0563 | 0 | PV | SFH20
PV31 | K1_31 | 6.0563 | 0 | PV | SFH21
PV32 | K1_32 | 6.46 | 0 | PV | SFH22
PV33 | K1_33 | 4.845 | 0 | PV | SFH23
PV34 | K1_34 | 5.2488 | 0 | PV | SFH24
PV35 | K1_35 | 6.0563 | 0 | PV | SFH25
PV36 | K1_36 | 6.46 | 0 | PV | SFH3